م الخامة قائمة المصنعين

1 حديد التسليح شركات  (حديد عز  - حديد المصريين - الجارحي -المراكبي  )

2 محطات الخرسانة الجاهزة حسب موقع المشروع  بشرط ان تكون محطات الخرسانة الجاهزة حاصلة علي

شهادة  صالحية حديثة من المركز القومي للبحوث من حيث معايرة االجهزة

والموازين واماكن تشوين وصالحية المواد والمياه  المستخدمة  طبقا

للمواصفات االمريكية والكود المصري .

3 الطوب االسمنتي (اوراسكوم  - مصر لالسمنت المسلح - مايماثلهم مع االختبارات الالزمة )

اجراء كافة االختبارات الالزمة من قبل من المركز القومي للبحوث و معامل

كليات الهندسة والمعامل المعتمدة من قبل المكتب  طبقا للمواصفات االمريكية

والكود المصري .

4 الطوب الطفلي  (اوراسكوم  - ابناء النيل - مايماثلهم مع االختبارات الالزمة ) اجراء كافة

االختبارات الالزمة من قبل من المركز القومي للبحوث و معامل كليات الهندسة

والمعامل المعتمدة من قبل المكتب طبقا للمواصفات االمريكية والكود المصري.

5 طبقة عازلة دهان بيتومين علي الباردمن انتاج   (شركة سيكا مصر - باسيف - كيماويات البناء الحديث - سافيتو  )

6 طبقة عازلة للرطوبة لفائفانتاج  (شركة بيتومود  - شركة بيتونيل شركة - بيتو فليك - SG FOAM  )

7 عزل اسمنتي دهان انتاج  (كيماويات البناء الحديث  -سيكا -سافيتو  )

8 العزل ضد الحرارة إدفي كيمز  - انسوتك - دلتا فوم - SG FOAM

9 سلك شبك مجلفن واكسسورات المبانيميتال إكس  - كرزا

10  البياض الخارجي( ضهارة واجهات) دراي ميكس - كيماويات البناء الحديث - سافيتو

11 بالط موازيكو-  بالط اسمني - انترلوك-

بردوراتشركة النيل للتوريدات - الصوفي - تكنوكريت - يوني كريت )

12 بالط سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخمحلي الصنع كليوباترا  - الجوهرة - رويال - جلوريا

13 بالط سيراميك الحوائط شامل بالطات الديكورمحلي الصنع كليوباترا  - الجوهرة - رويال - جلوريا

14 البورسلينمحلي الصنع كليوباترا  - الجوهرة - رويال - جلوريا

15 Carpet Tiles Enter Face / Millikan

16 معجون الدهانات ومواد التأسيسيوتن  - سكيب (انو شيلد  ) - سافيتو     مجموعة  التصميمات  المتكاملة-  جايد

قائمة الخامات والموردين

(االعمال االعتيادية)

1 of 13

مالخامة قائمة المصنعين     مجموعة  التصميمات  المتكاملة-  جايد

قائمة الخامات والموردين

(االعمال االعتيادية)

17 الدهانات الخارجيةيوتن جوتاشيلد  - سكيب -سايبس

18 الدهانات الداخليةيوتن فينو ماستيك جولد  - سكيب (سوبر اكريكوت ) - سايبس

19 األلواح الجبسية واالكسسوارات الخاصة بهاكناوف الماني  / الفارج /بالكو ايطالي

20 بالطات جبسية 60*60   واإلكسسوارات

الخاصة بهاStanley / AFM / Danogips /G - board - ارمسترونج

21 بالطات جبسية للحمامات مكسي فنيلمقاوم

للرطوبةجلوبال/  Danogips

22 مفصالت اإلستانلس إستيل الخاصة باألبواب

الخشبماركة هاجر األمريكية - Tesa   أسباني- شركة كوميكس

23 كوالين األبواب الخشبألماني  / شيزا إيطالي - Tesa   أسباني-  االهرام

24 إكسسوارات الحمامماركة  ANDA   أسباني-  Tesa   أسباني- شركة كوميكس

25  الشبابيك  واالبواب األلومنيوم والحوائط

الزجاجية Stricture Glaze

والزجاج الخاص بالواجهة مزدوجSaint Gobain : Reflectasol  -  شريف علي حسن- العالمية

26  الزجاج والسيكوريت واإلكسسوارانتاج  (سانجوبان -جريش -هارتمان  )

27  ماكينة الغلق االتوماتيكيدورما  - شيزا - إسبيدي إيطالي

28 ماكينة الباب السيكوريت المنزلقتورماكس  - دورما - Manusa   اسباني-  Facc  ايطالي

29 قواطيع الحمامات الداخليةفورم  Form   أوروبي المنشأ Architect Misr - Formica  تك اليكتريك

30  األبواب المحصنة وأبواب الهروبمقاوم

للحريق لمدة ساعتين  واألكسسوار الخاص شركة FRANCE METAL -DOORS &DOORS  -   الكحيمي-

Creative Line -  أمريكي-  أوروبي

31 ارضيات مرتفعه RAISED FLOOR

واألكسسوار الخاص بهاشركة MERO   االلمانية-  CBI   االيطالية-  Tate  االمريكية

2 of 13

مالخامة قائمة المصنعين

1 الكابالت واألسالك كابالت واألسالك إنتاج شركة  (السويدى  – الكابالت المصرية - الجيزة للكابالت)

2  المواسير UPVC    جميع المواسير من مادة الـ UPVC    تكون من انتاج(  بيت الهندسة – الرحاب -

نيو ايجا - مارشال - شركة جلوبال للصناعات الكهربائية )

3 العلب والبواطاتجويس  -بيت الهندسة  -اجي كون  -نيو ايجا

4 المواسير الحديد والعلبباناسونيك  (ياباني  ) -اليكس  (مصري  )

5  حوامل الكابالت( cable tray)   السويدي-  توكل  - Egg tray -Emeco

6 Floor box   ليجراند-  بتشينو - شنايدر -سكوميك  - ABB

7 المفاتيح والبرايز(    من انتاج - (فينوس  -جويس  -لجراند  -ام كي -بتشينو -سكوميك

8 وحدات االضاءةمن انتاج ايجي لوكس  -فيلبس  - السويدي-   فوما تيك - برازر  -فينوس

9 اللمباتكانيون  - فينوس -فيلببس

10 لوحات التوزيع-  MCC    شنايدر- ايه بي بي - سيمنز - مارلين جرين

11 القواطع ومفاتيح الفصل  شنايدر  -ايه بي بي  - سيمنز - مارلين جرين

12  المحوالت+ RMU  الماكو- ايه بي بي - شنايدر-  السويدي

13  االرضي+ مانع الصواعق من صناعة  ( فيرس – واالس - السويدي )

14 المولداتكتربلر  -كومينيز  -بيركنز  -فولفو -متشوبيشي

15 u p s   شنايدر-  لجراند - مارلين جرين -سيمنز  -سكوميك

16 الباسبارات LS   توكل- زوكيني -ليكترو جورج   -سيمنز- شنايدر

17 السكاكين الكهربائية العازلةبتشينو  - فينوس

18 انذار الحريق نوتي فاير  -سيمنز  -سيمبليكس  - COPPER - هونيويل

19 السنترالالكاتيل   -  سامسونج- NEC -  باناسونيك- افايا

20 كاميرات المراقبةفيكن  - سوني - بلكو - بوش - امريكان داينمك

21 االيلاير المركزيويزي  -هيرشان  - كات

22 االنتركم COMEX- جولمر-الفون -اليت

23 الصوتياتتوا  - FBT -Intrem

24 كابالت المعلومات 3 M- برنيم- السويدي     مجموعة  التصميمات  المتكاملة-  جايد

قائمة الخامات والموردين

( ELECTRIC WORKS)

3 of 13

no Product manufacturer Origin

interpipe ukraine

nikopol ukraine

ukraine

chillpipe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Russia

Naylor Pipe USA

Allied USA

Victualic Co USA

Grinnell Corporation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       USA

younwoo south korea

Stockham Co. ( U.S.A .)

2.       Fairbanks Co . ( U.S.A .)

3.      Nibco Co. ( U.S.A .)

4.      Kennedy Valve Co. ( U.S.A .)

5.      Watts Regulator Co. ( U.S.A .)

6.      Victualic Co. ( U.S.A .)

7.      Walworth Co. ( U.S.A .)

8.      Reliable ( U.S.A )

9.      Giacomini (Italy)

SPRINKLER PIPE FIRE SUPPRESSION SYSTEMS:

1.        Grinnell ( U.S.A )

2.        Reliable ( U.S.A )

3.        Viking ( U.S.A .)

4.        Angus (U.K.)

5.        Victaulic ( U.S.A .)

6.        Tyco ( U.S.A ) (FAIR WORKS)

Grooved Pipe Fittings &

Coupling1

2seamles steel  pipes     مجموعة  التصميمات  المتكاملة-  جايد

A)	      Sprinkler Heads,

Alarms, Valves, etc.: 43قائمة الخامات والموردين

4 of 13

no Product manufacturer Origin (FAIR WORKS)

1 seamles steel  pipes     مجموعة  التصميمات  المتكاملة-  جايد

قائمة الخامات والموردين

1.      Nibco Co. ( U.S.A .)

2.      Kennedy Co. ( U.S.A .)

3.      Stockham Co. ( U.S.A .)

4.      Victualic Co. ( U.S.A .)

5.      Tyco ( U.S.A .)

1.      Grinnell ( U.S.A )

2.      Potter Electric ( U.S.A .)

3       Tyco ( U.S.A .)

1.      Grinnell ( U.S.A )

2.      Elkhart ( U.S.A .)

3.      Potter Roemer ( U.S.A .)

4.      Angus (U.K.)

1.      Misr El Hegaz ( EGYPT)

2      Hamza ( EGYPT)

3.     ElBahr El Ahmar ( EGYPT)

4.      Misr ELNour ( EGYPT)

5.     Hebeish ( EGYPT)

Fire hydrant and cabinet:

1- SFFECO ( U.A.E )

2 -  Bavaria ( EGYPT)

3.    Ezula. EUROPE

4.      Muller ( U.S.A )

5.      Kiddle ( U.S.A )

6.      Watania EUROPE

7     Advanced system EUROPE

1 -  Bavaria ( EGYPT)

2 - EL Msanea EL Harbia ( EGYPT)

3  Mituori ( EGYPT)6

7B)	       Valves:

c)      Switches:

10D)	       Siamese:5

Fire EXTINGUISHING    High density poly ethylene

8 Fire hydrant and cabinet

6

5 of 13

no Product manufacturer Origin (FAIR WORKS)

1 seamles steel  pipes     مجموعة  التصميمات  المتكاملة-  جايد

قائمة الخامات والموردين

FM-200 CLEAN AGENT EXTINGUISHING SYSTEM:

1.      Kidde – Fenwal Inc. ( U.S.A )

2.      Anssule ( U.S.A )

3.      L.P.G. (UK)

4.      Fike ( U.S.A )

5.      Chemetron ( U.S.A )

6.      Tayco (UK)

7     Pyro-chem (UK)

1.      Kidde – Fenwal Inc. ( U.S.A )

2.      Anssule ( U.S.A )

3.        Chemetron ( U.S.A )

4.      L.P.G. (UK)

5.      Context (UK).

6.      Viking ( Germany)

FIRE STANDPIPE AND HOSE SYSTEMS:

1.      Grinnell ( U.S.A )

2.      Noha ( Norway)

3.      Victaulic ( U.S.A .)

4.      Naffco (UAE)

5.      SRI (UAE)

FIRE PROTECTION PUMPES

1.   Peerless ( U.S.A )

2.   Patterson ( U.S.A .)

3.   ITT ( U.S.A .)

4.   EBARA ( EGYPT)FM-200 CLEAN AGENT

EXTINGUISHING SYSTEM:

CO2 EXTINGUISHING SYSTEM:9

11 FIRE PROTECTION PUMPES8

A)      Fire Apparatus

Equipment: 10

6 of 13

مجموعة  التصميمات  المتكاملة-  جايد

LIST OF RECOMMENDED MANUFACTURERS

PLUMBING WORKS

manufacturer - Product Origin

BASIC MATERIALS AND METHODS:

A)      Motors:

1.      General Electric ( U.S.A )

2.      Westinghouse ( U.S.A )

3.      U. S. Electric Motors ( U.S.A )

4.      Seimens ( Germany)

5.      ABS ( Germany)

6.      Danfoss ( Denmark)

7.      ABB ( Swiss)

B)      Aquastats:

1.      Mercoid Switch Co. ( U.S.A .)

C)      Floor Drains, Roof Drains and Floor Receptors:

1.      J. R. Smith Manufacturing Co. ( U.S.A .)

2.      Zurn Industries ( U.S.A .)

3.      Tawakol ( Egypt)

D)      Sleeves:

Locally Fabricated Similar To:

1.      F & S Manufacturing Co. ( U.S.A .)

2.      B – Line ( U.S.A .)

3.      Grinnell Corp. ( U.S.A .)

PAINTING

1.      Hempel ( Denmark)

2.      Forter ( U.S.A .)

3.      Jotun ( Egypt)

INSTRUMENTS AND GAUGES

1.      Aschroft ( U.S.A .)

2.      Weksler ( U.S.A .)

3.      Weiss ( U.S.A .)

4.      Winter ( Canada)

MOUNTING AND ISOLATION OF MECH . PLUMBING SYSTEMS :

1.      Grinnell Corporation ( U.S.A .)

2.      F & S Manufacturing Co. ( U.S.A .)

3.      Mason ( U.S.A .)

4.      B – Line ( U.S.A .)

7 of 13

مجموعة  التصميمات  المتكاملة-  جايد

LIST OF RECOMMENDED MANUFACTURERS

PLUMBING WORKS

PIPING AND FITTING MATERIALS:

A)      Cost Iron Pipe and Fittings:

1.      Tyler Pipe Corporation ( U.S.A )

2.      Charlotte Pipe & Foundry Comp. ( U.S.A )

3.      Elnaser ( Egypt.)

B)      Steel Pipe and Fittings:

1.      Vallourec & Mannesmann ( France /Germany

2.      U. S. Pipe ( U.S.A .)

3.      Naylor Pipe ( U.S.A .)

4.      Sigma ( Ukrainia)

C)      Copper Tubing and Fittings:

1.      Muller Brass Co. ( U.S.A .)

2.      Nibco Brass Co. ( U.S.A .)

3.      Flagg Co. ( U.S.A .)

D)      Brass Pipe and Fittings:

1.      Muller Brass Co. ( U.S.A .)

2.      Nibco Brass Co. ( U.S.A .)

E)      Hubless Cast Iron Pipe Clamps:

1.      Tyler Pipe Corporation ( U.S.A )

2.      Charlotte Pipe & Foundry Comp. ( U.S.A )

3.      Glynwed Ensign (U.K.)

4.      Pont – A – Mousson ( France)

F)       Polypropylene Pipe & Fittings:

1.      Aquatherm ( Germany)

2.      Banninger Reiskirchen (B.R.). ( Egypt)

3.      sun AL Wasim ( Egypt)

4.     DUBAI PLAST ( توريد شركة الشوربجي )  DUBAI

G)      Solvent Drainage Fittings:

1.      G.M. ( Egypt)

2.      Al Amal ( Egypt)

3.      Nibco ( U.S.A .)

4.      Aplaco (KSA)

5.      PPP ( Egypt)

6.      Misr Elhegaz ( Egypt)

7.      sun AL Wasim ( Egypt)

8.     DUBAI PLAST ( توريد شركة الشوربجي )  DUBAI

8 of 13

مجموعة  التصميمات  المتكاملة-  جايد

LIST OF RECOMMENDED MANUFACTURERS

PLUMBING WORKS

H)      Drainage Branch Piping & Fittings (HDPE/UPVC):

1.      Geberit ( Swiss)

2.      G.M. ( Egypt)

3.      Hunter (U.K.)

4.      Terrain (U.K.)

I)         Grooved Pipe Fittings & Couplings:

1.      Victualic Co. ( U.S.A .)

2.      Grinnell Corporation Co. ( U.S.A .)

3.     DUBAI PLAST ( توريد شركة الشوربجي )  DUBAI

VALVES:

1.      Stockham Co. ( U.S.A .)

2.      Walworth Co. ( U.S.A .)

3.      Nibco ( U.S.A .)

4.      Watts Regulator Co. ( U.S.A .)

5.      Crane Co. (U.K.)

6.      Hattersly (U.K.)

3.     DUBAI PLAST ( توريد شركة الشوربجي )  DUBAI

15009 INSULATION:

1.      Johns – Manville Corp. ( U.S.A .)

2.      Owens – Corning Fiberglass Corp. ( U.S.A .)

3.      Certain – Teed Mfg. Co. ( U.S.A .)

4.      Izocam ( Turkey)

A)      Strainers:

1.      Spirax Sarco (U.K.)

2.      Watts Regulator Co. ( U.S.A )

3.      Armstrong Machine Works ( U.S.A .)

4.      Metraflex Co. ( U.S.A .)

B)      Water Hammer Arresstors:

1.      J.R. Smith ( U.S.A .)

(U.K.)

PLUMBING PUMPS:

1.      Peerless Pump Co. ( U.S.A )

2.      Weil Pump Co. ( U.S.A )

3.      Paco Pump. Co. ( U.S.A )

4.      Grundfos Pump. Co. ( Denmark)

5.      Armstrong Ltd. Co. (U.K.)

6.      Flygt Pump. Co. ( Sweden)

9 of 13

مجموعة  التصميمات  المتكاملة-  جايد

LIST OF RECOMMENDED MANUFACTURERS

PLUMBING WORKS

7.      ABS Pump. Co. ( Germany)

8.      Ebara ( Egypt)

DOMESTIC WATER HEATERS:

1.      Patterson Kelley ( U.S.A )

2.      A. O. Smith ( U.S.A )

3.      GMC ( Egypt)

4.      Olympic

5.      Ariston

SWIMMING POOL:

1.      Hayward ( U.S.A )

2.      American Products ( U.S.A )

3.      Culligan (Italy)

4.      Jaccuzzi (Italy)

5.      Spring Water ( France)

DOMESTIC WATER TREATMENT SYSTEM:

1.      US Filter Inc. ( U.S.A )

2.      Permutit Co. (U.K.)

3.      Culligan Co. (Italy)

IRRIGATION STSEMS:

1.        TB In-line Trickle Irrigation and Components ( U.S.A )

2.        Hunter Industries Incorporated ( U.S.A )

3.        Access Irrigation Ltd. (U.K.)

Plumbing fixtures

1.      Ideal standard ( Egypt)

2.      Duravit ( Egypt)

3.          Geberit ( Switzerland)

4.      Grohe ( Germany)

10 of 13

no Product manufacturer Origin

Muller Brass Co. USA

Nibco Brass Co. USA

Flagg Co. USA

IMI York Shire Limited Co. (U.K.)

Crane Copper Tube (Aust)

Maksal

1.      Johns – Manville Corp. ( U.S.A .)

2.      Owens – Corning Fiberglass Corp. ( U.S.A .)

3.      Certain – Teed Mfg. Co. ( U.S.A .)

4.      Izocam ( Turkey)

1.     Carrier ( Egypt)

2.    Trane ( Egypt)

1.      Saiver ( Egypt)

2.      Ecas ( Egypt)

3.      Egat ( Egypt)

4.      Tanta motors ( Egypt)

1.      Casalas ( Spain)

2.      S&P ( Spain)

3.      Woods (U.K.)

4.      CBI (Italy)

5.      TLT ( Germany)

6.      Rosenberg

7.      NOVO Vent

1.   Kama ( Egypt)

2.   Galva metal ( Egypt)

3.   Sabic ( K.S.A .)Air Cooled Air Cooled

Air Cooled Water Cooled

Fans

Sheet Metal Duct Work 13

4

5

6     مجموعة  التصميمات  المتكاملة-  جايد

1 Copper Tubing and Fittings

2 INSULATION:قائمة الخامات والموردين

( HVAC WORKS)

11 of 13

no Product manufacturer Origin     مجموعة  التصميمات  المتكاملة-  جايد

1 Copper Tubing and Fittingsقائمة الخامات والموردين

( HVAC WORKS)

1.      F & S Manufacturing Co. ( U.S.A .)

2.      B – Line ( U.S.A .)

3.      Grinnell Corp. ( U.S.A .)

1.   Trox ( UK/Egypt)

2.     Titus (USA)

3.   Zamzam ( Egypt)

1.      Vallourec & Mannesmann(France/

Germany)

2.      U. S. Pipe ( U.S.A .)

3.      Naylor Pipe ( U.S.A .)

4.  Sigma ( Ukrainia)

1.      Daikin

2.      LG ( Korea )

3.      Samsung ( Korea )

4.      Hitachi ( Japan)

5.      Mitsubishi( Japan /

Thailand )

6.      Toshiba ( Japan)Steel Pipe and Fittings: 9

VRV system : 10Hanger and Supports    ( Locally

Fabricated Similar To:)

Air Outlets &Volume, Fire and

Smoke Dampers 87

12 of 13

no Product manufacturer Origin

مصاعد  تيسن – ThyssenKrupp  Elevator . ( Germany)

مصاعد  كوني – Kone  Elevator . FNLANDA

مصاعد  شندلر – Schindler  Elevator . ( Swiss)

مصاعد  أوتيس – OTIS  Elevator . ( U.S.A .)

مصاعد  ميتسوبيشي – Mitsubishi Electric. ( Japan)

مصاعد  دلتا – Delta  Elevator . CANDA

مصاعد  هيونداي –  Hyundai  Elevator . ( Korea )Elevator 1     مجموعة  التصميمات  المتكاملة-  جايد

قائمة الخامات والموردين

( Elevator WORKS)

13 of 13